ООО «Петропавловск – Черная Металлургия»   уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение испытаний электрооборудования на 2022 год по объекту «Первая очередь строительства  Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Обогатительная фабрика».

Уведомление о проведении открытого запроса предложений № 20/22

г. Москва									от  01.04.2022

Уважаемые господа!

- Заказчик ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» (Россия, 109004, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2), являющийся Организатором запроса предложений, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее – Участники) подавать свои предложения на право заключения  договора на выполнение испытаний электрооборудования на 2022 год, по объекту «Первая очередь строительства  Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Обогатительная фабрика».

- Техническое задание (Приложение №1) является неотъемлемой частью данного уведомления о проведении запроса предложений.

- Предложение должно быть подано до 18 часов 00 минут «29» апреля 2022 года (по московскому времени).

- Участник должен представить следующий пакет документов:

- Копии учредительных документов;

- Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц;

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период отчетного года;

- Копии лицензий на осуществление деятельности (если деятельность лицензируется).

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

- Предложение должно быть оформлено по установленной Заказчиком форме на русском языке.

- При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в Уведомлении о проведении запроса предложений с уведомлением всех участников.

- Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник в целом должен отвечать следующим требованиям:

        - Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора, в случае лицензирования деятельности);

        - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема.

- Организатор запроса предложений может воспользоваться правом проведения переговоров после рассмотрения и оценки Предложений. Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем Участникам, предложения которых заинтересовали Заказчика. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров.

- Участник процедуры может предложить свой порядок расчетов.

Участники должны направить свое предложение Заказчику по

E-MAIL: Pustovalova-L@petropavlovsk-io.ru, либо по факсу +7 495 775-66-31.

К рассмотрению принимаются  только официальные предложения, присланные  по указанному выше адресу и в обозначенный срок!

- Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

- Победителем запроса предложений признается участник, предложивший в совокупности наилучшие условия, в том числе:

- Стоимость, условия и сроки, условия оплаты;

- Надежность и квалификация Участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).

15. Договор по результатам запроса предложений, в случае определения победителя, будет заключен в течение 10 (десяти) дней с момента подписания протокола по определению победителя запроса предложений.

16. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

17. Замечания и предложения по проведению открытого запроса предложений просим отправлять по адресу: control@petropavlovsk-io.ru

Приложения:

Приложение №1 – Техническое задание + приложение с перечнем испытаний электрооборудования

Приложение №2 - №4 – Образцы основных форм документов, включаемых в предложение

Контактное лицо – Акчурина  Лариса Валерьевна

E-mail: Pustovalova-L@petropavlovsk-io.ru

Тел. +7 495 775-66-30 доб. 3083

Приложение №1

к открытому запросу предложений № 20/22 от 01.04.2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение испытаний электрооборудования на 2022 год

по объекту «Первая очередь строительства  Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Обогатительная фабрика»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Вид работ | Эксплуатационные испытания электрооборудования |
| Особые условия строительства | 1.Природно-климатические условия строительства следующие: Расчётная температура наружного воздуха: - наиболее холодной пятидневки – -36°С; - наиболее холодных суток - -39°С. 2. Глубина сезонного промерзания грунтов под снегом -211 см. -под оголенной поверхностью -301 см. -нормативная глубина промерзания торфа - 87 см. 3.Нормативная снеговая нагрузка на 1м2 горизонтальной поверхности покрытия – S0=0,84 (84) кПа (кгс/ м2), расчётная – 1,2 (120) кПа (кгс/ м2). 4. Нормативный скоростной напор ветра на высоте до 10 м от поверхности земли –W0+=0,30 (30) кПа (кгс/м2). 5. Сейсмичность района строительства – 8 баллов. 6. Объект строительства располагается на территории Облученского района Еврейской автономной области. |
| Характеристика и сведения | Выполнить испытания электрооборудования Обогатительной фабрики на 2022 год: Испытания эксплуатируемого электрооборудования проводятся согласно приложению к техзаданию «Перечень испытаний электрооборудования на 2022 год ОФ», утверждены ответственным за электрохозяйство ООО «КС ГОК». Испытание выполнить в соответствии с нормами испытания электрооборудования, руководствуясь требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6. По окончанию испытаний составить технический отчет с протоколами испытаний, а также предоставить программу испытаний с методиками. |
| Требования Заказчика | Участник должен предоставить: План и календарный график испытаний электрооборудования. Сметный расчет. Подписанные акты. Технический отчет. |
| Приложение 1А с перечнем испытаний электрооборудования прилагается |

Приложение № 1А

Перечень испытаний электрооборудования на 2022 год

| №п/п | Наименование испытания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заземляющие устройства |  |
|  | 1. Проверка состояния элементов заземляющего устройства | 34 |
|  | 2. Проверка цепи между заземлителями заземляемыми элементами | 4498 |
|  | 3. Проверка состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1000 В | 42 |
|  | 4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S). Измеряется ток КЗ или полное сопротивление цепи фаза-ноль. | 11377 |
|  | 5. Измерение сопротивлений заземляющих устройств | 34 |
|  | 6. Измерение сопротивлений заземляющих устройств отдельно стоящих молниеотводов и проверка целостности контактов молниеприемников и токоотводов молниезащиты. | 27 |
|  | Длина | Сечение | Кол-во линий |
| 2 | Силовые кабельные линии до 1 кВ |  | до 10 мм2 | 3167 |
|  | 1. Определение целостности жил и фазировки кабеля. | 4388 | до 25мм2 | 652 |
|  | 2. Измерение сопротивления изоляции. | 4388 | до 150мм2 | 491 |
|  | 3. Контроль заземлений (измерение переходного сопротивления соединения заземления кабеля, а также проверка целостности нулевой жилы кабеля) | 4388 | до 250мм2 | 78 |

| 3 | Силовые кабельные линии выше 1000В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Определение целостности жил и фазировки кабеля. | 120 | до 150 мм2 | 59 |
|  | 2. Измерение сопротивления изоляции. | 120 | до 250мм2 | 61 |
|  | 3. Испытание повышенным напряжением выпрямляемого тока | 120 |  |  |
|  | 4.Определение электрической рабочей емкости жил | 120 |  |  |
| 4 | Электродвигатели переменного тока выше 1000В |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции. |  | 45 |  |
|  | 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | 45 |  |
|  | 3. Измерение сопротивления постоянному току |  | 45 |  |
|  | 4.Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом |  | 45 |  |
|  | 5. Проверка работы электродвигателя с нагрузкой |  | 45 |  |
| 5 | Электродвигатели переменного тока выше 1000В (синхронной машины) |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции обмоток. |  | 4 |  |
|  | 2. . Испытания изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам |  | 4 |  |
|  | 3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты |  | 4 |  |
|  | 4. Измерение сопротивления постоянному току |  | 4 |  |
|  | 5. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току |  | 4 |  |
|  | 6. Проверка и испытание электрооборудования систем возбуждения |  | 4 |  |
|  | 7. Испытание межвитковой изоляции |  | 4 |  |
|  | 8. Измерение вибрации |  | 16 |  |
|  | 9. Проверка и испытание системы маслоснабжения |  | 4 |  |
| 6 | Электродвигатели переменного тока до 1000В |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции. |  | 1489 |  |
|  | 2. Измерение сопротивления постоянному току (Реостаты и пускорегулировочные резисторы) |  | 1489 |  |
|  | 3. Проверка работы электродвигателей на холостом ходу |  | 1489 |  |
|  | 4. Проверка работы электродвигателей под нагрузкой |  | 1489 |  |
| 7 | Испытание шинопроводов 0,4кВ |  |  |  |
|  | 1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | 129 |  |
|  | 2. Проверка состояния изоляционных прокладок |  | 129 |  |
| 8. | Испытание распределительных устройств 0,4кВ |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции. |  | 100 |  |
|  | 2. Испытание повышенным напряжением |  | 100 |  |
|  | 3. Механические испытания |  | 100 |  |
|  | 4. Проверка фазировки |  | 100 |  |
| 9. | Электрофильтры |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора |  | 6 |  |
|  | 2. Испытание изоляции цепей 380/220В |  | 260 |  |
|  | 3. Проверка исправности заземления и элементов оборудования |  | 2 |  |
|  | 4. Проверка сопротивления заземляющих устройств |  | 2 |  |
|  | 5. Снятие вольтамперных характеристик |  | 2 |  |
| 10. | Конденсаторные батареи |  |  |  |
|  | 1. Проверка сопротивления изоляции |  | 225 |  |
|  | 2. Испытание повышенным напряжением |  | 225 |  |
| 11. | Испытание изоляции электрооборудования, электроустановки до 1 кВ |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции |  | 11062 |  |
|  | 2. Испытание повышенным напряжением 50 Гц |  | 11062 |  |
| 12. | Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1кВ |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции |  | 11377 |  |
|  | 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | 11377 |  |
| 12.1 | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |  |
|  | 1. Проверка сопротивления изоляции |  | 11062 |  |
|  | 2. Проверка действия расцепителей. |  | 11062 |  |
|  | 3. Проверка работы при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. |  | 11062 |  |
| 12.2 | Устройство защитного отключения (УЗО) |  |  |  |
|  | Проверяется в соответствии с указаниями ГОСТов и завода изготовителя: |  | 290 |  |
|  | 1. Проверка функциональных характеристик |  | 290 |  |
|  | 2. Измерение тока срабатывания УЗО – ld; |  | 290 |  |
|  | 3. Измерение сопротивления изоляции главных цеей – Rгл.цепей УЗО и измерение сопротивления изоляции между соединенными между собой вспомогательными цепями и корпусом УЗО - Rвсп.цепей; |  | 290 |  |
|  | 4. Измерение предельного значения рабочего напряжения вспомогательного источника питания (при его наличии) при котором срабатывает УЗО – Ux. |  | 290 |  |
|  | 5. Измерение сопротивления изоляции. |  | 290 |  |
|  | 6. Проверка действия расцепителей автоматов УЗО. |  | 290 |  |
| 12.3 | Проверка функциональной группы |  | АВР- 25 |  |
| 13. | Проверка трансформаторов тока |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции |  | 624 |  |
|  | 2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляци обмоток |  | 624 |  |
|  | 3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | 624 |  |
|  | 4. Снятие характеристик намагничивания |  | 624 |  |
|  | 5. Измерение коэффициента трансформации |  | 624 |  |
|  | 6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  | 624 |  |
| 14. | Сборные и соединительные шины до 1 кВ |  |  |  |
|  | 1. Проверка сопротивления изоляции вводов и проходных изоляторов. |  | 45 |  |
|  | 2. Испытание изоляции повышенным напряжением вводов и проходных изоляторов |  | 45 |  |
|  | 3. Измерение переходных сопротивлений контактных соединений |  | 45 |  |
| 15. | Сборные и соединительные шины свыше 1 кВ |  |  |  |
|  | 1. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты |  | 8 |  |
|  | 2. Испытание проходных изоляторов |  | 8 |  |
|  | 3. Измерение переходных сопротивлений контактных соединений |  | 8 |  |
| 16. | Воздушные выключатели |  |  |  |
|  | 1.Измерение сопротивления изоляции |  | 49 |  |
|  | 2.Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты |  | 49 |  |
|  | 3.Измерение сопротивления постоянному току |  | 49 |  |
|  | 4.Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя |  | 49 |  |
|  | 5.Проверка характеристик выключателя |  | 49 |  |
| 17. | Трансформаторы(сухие) |  |  |  |
|  | 1. Определение условий включения трансформатора |  | 13 |  |
|  | 2. Измерение характеристик изоляции |  | 13 |  |
|  | 3.Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | 13 |  |
|  | 4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  | 13 |  |
|  | 5. Проверка коэффициента трансформации |  | 13 |  |
|  | 6. Измерение потерь холостого хода |  | 13 |  |
|  | 7. Фазировка трансформаторов |  | 13 |  |
| 18. | Вакуумные выключатели свыше 1кВ |  |  |  |
|  | 1.Измерение сопротивления изоляции |  | 9 |  |
|  | 2.Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты |  | 9 |  |
|  | 3.Измерение сопротивления постоянному току |  | 9 |  |
|  | 4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя |  | 9 |  |

Приложение №2

к открытому запросу предложений № 20/22 от 01.04.2022

Печатается на бланке Участника

указывается № запроса предложений

указывается дата запроса предложений

Предложение

на выполнение испытаний электрооборудования на 2022 год

по объекту «Первая очередь строительства  Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Обогатительная фабрика».

Уважаемые господа!

Согласно уведомлению о проведении открытого запроса предложений от       __________

№___________________________________________________________________________

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы),

зарегистрированное по адресу:

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес участника)

предлагает заключить на выполнение испытаний электрооборудования на 2022 год

| № | Наименование работ/услуг/товара | Производитель, страна происхождения | Сроки работ/поставки/услуг | Срок гарантии | Кол-во | Цена единицы с НДС, руб. | Общая цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |

В предложение включены затраты на: транспортировку, страхование, все налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, все скидки, предлагаемые поставщиком.

Гарантийные обязательства:_____________________

Условия оплаты: ______________________________

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие поставщика и предлагаемой нами продукции/работ установленным требованиям:

- Спецификация (описание/смета) ___________________

Контактное лицо, тел: ФИО контактного лица, телефон, e-mail.

Почтовый адрес:

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| *Примечание: Предложение должно быть скреплено печатью поставщика. | _______________________________ (печать Поставщика) |

Приложение № 3

от «____»_____________ г. №__________

Анкета участника открытого запроса предложений

Наименование и адрес участника открытого запроса предложений: ____________

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, вкладываемого иностранной компанией при регистрации) |  |
| 3. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.1. Размер уставного капитала |  |
| 3.2. Номер и почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 4. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 5. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |
| 5. Юридический адрес участника размещения заказа | Страна: |
|  | Адрес: |
| 7. Почтовый (фактический) адрес участника размещения заказа | Страна: |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 8. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 8.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 8.2. Расчетный счет |  |
| 8.3. Корреспондентский счет |  |
| 8.4. Код БИК |  |
| 9. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 10*. Сведения о внедренной на предприятии Участника: - системе менеджмента качества (СМК), - системе экологического менеджмента (СЭМ), - системе охраны труда и промышленной безопасности (СОТиПБ), - аудитах внедренных СМК, СЭМ, СОТиПБ. |  |
| 11*. Сведения об имеющихся природоохранных и санитарно-эпидемиологических сертификатах, разрешениях, заключениях на поставляемую продукцию, на сырье и материалы, используемые для производства продукции. |  |
| 12*. Разрабатываются ли на предприятии программы, обеспечивающие: - непрерывное улучшение качества продукции, - постоянную минимизацию воздействия на окружающую среду при производстве продукции? Приведите подробности, если такие программы имеются. |  |
| 13*. Предоставляется ли возможность Заказчику провести аудит СМК, СЭМ, СОТиПБ и состояния производства на производстве Участника? |  |
| 14. Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника конкурса, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

* При наличии на предприятии системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы охраны труда и промышленной безопасности необходимо выслать копии сертификатов.

Если поставщик продукции не является производителем данной продукции, то необходимо предоставить информацию о производителе продукции.

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 4

от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |
| ИТОГО |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Участник по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, в том числе отзывы, дипломы и т.д.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Уведомления о проведении запроса предложений  и приложения №1.

- Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.