ООО «Петропавловск – Черная Металлургия»   уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации модульного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК) с кабиной управления (2 модуля) объекта «Сутарское месторождение железистых кварцитов». Строительство рудника» II этап. Разработка карьера «Сутара» I очереди.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений № 28/22

г. Москва									от  25.05.2022

Уважаемые господа!

- Заказчик ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» (Россия, 109004, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2), являющийся Организатором запроса предложений, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее – Участники) подавать свои предложения на разработку проектной и рабочей документации модульного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК) с кабиной управления (2 модуля).

- Техническое задание (Приложение №1) является неотъемлемой частью данного уведомления о проведении запроса предложений.

- Предложение должно быть подано до 18 часов 00 минут «22» июня 2022 года (по московскому времени).

- Участник должен представить следующий пакет документов:

- Копии учредительных документов;

- Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц;

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период отчетного года;

- Копии лицензий на осуществление деятельности (если деятельность лицензируется).

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

- Предложение должно быть оформлено по установленной Заказчиком форме на русском языке.

- При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в Уведомлении о проведении запроса предложений с уведомлением всех участников.

- Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник в целом должен отвечать следующим требованиям:

        - Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора, в случае лицензирования деятельности);

        - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема.

- Организатор запроса предложений может воспользоваться правом проведения переговоров после рассмотрения и оценки Предложений. Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем Участникам, предложения которых заинтересовали Заказчика. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров.

- Участник процедуры может предложить свой порядок расчетов.

Участники должны направить свое предложение Заказчику по

E-MAIL: Pustovalova-L@petropavlovsk-io.ru, либо по факсу +7 495 981-66-31.

К рассмотрению принимаются  только официальные предложения, присланные  по указанному выше адресу и в обозначенный срок!

- Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

- Победителем запроса предложений признается участник, предложивший в совокупности наилучшие условия, в том числе:

- Стоимость, условия и сроки, условия оплаты;

- Надежность и квалификация Участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).

15. Договор по результатам запроса предложений, в случае определения победителя, будет заключен в течение 10 (десяти) дней с момента подписания протокола по определению победителя запроса предложений.

16. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

17. Замечания и предложения по проведению открытого запроса предложений просим отправлять по адресу: control@petropavlovsk-io.ru

Приложения:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 - №4 – Образцы основных форм документов, включаемых в предложение

Контактное лицо – Акчурина  Лариса Валерьевна

E-mail: Pustovalova-L@petropavlovsk-io.ru

Тел. +7 495 775-66-30

Приложение №1

к открытому запросу предложений № 28/22 от 25.05.2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации модульного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК) с кабиной управления (2 модуля) объекта «Сутарское месторождение железистых кварцитов». Строительство рудника» II этап. Разработка карьера «Сутара» I очереди.

| № | Наименование пункта | Содержание пункта задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Лицензия БИР 14038 ТЭ от 27.04.2007 г |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Стадийность проектирования | Проектная документация (ПД) |
| 4 | Местоположение проектируемого производства (объекта) | Еврейская автономная область, Облученский район, в 17 км к юго-западу от ст. Известковой Дальневосточной железной дороги |
| 5 | Организация - Заказчик | ООО «КС ГОК» |
| 6 | Проектная организация – Генеральный проектировщик | АО «Гипроруда» |
| 7 | Проектная организация – Субпроектировщик |  |
| 8 | Сырьевая база (Характеристика материала питания) | Крепость по Протодьяконову (Старшему) – до 18; Индекс дробления Бонда CWi – до 17 кВт*ч/т; Тип материала – железистые кварциты; Плотность подаваемой руды: 3,4 т/м3; Насыпная плотность руды: 1,9-2,6 т/м3; Влажность не более 8%; Максимальный размер куска материала питания по максимальному измерению 1000 мм; Содержание загрязнений в материале, в т.ч. грунта не более 2%; Количество глинистых включений в материале не более 8%; Ориентировочно-возможный гранулометрический состав питания: Крупность, мм Содержание класса крупности, % Просев, % -1000+650 5-18 100 -650+450 9-25 82 -450+220 19-29 57 -220+110 14-30 28 -110+0 14-47 14 Содержание класса крупности указано в виде диапазона в %, то есть содержание класса в исходном питании может изменяться в пределах заданного диапазона. Просев или выход класса крупности по минусу указан с учетом максимального содержания крупных классов (за крупные классы принимаются -1000+650, -650+450, -450+220). |
| 9 | Требования к основным технико-экономическим показателям, производительность модулей | 9.1. Предполагается использовании одно-стадиального модульного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК) с механической магнитной рудоразборкой и системой конвейеров для транспортировки продуктов переработки. Транспортировка добытой рудной массы под загрузку в МДСК будет производиться автосамосвалами г/п 90-100 т. с максимальным размером куска до 1000 мм. Щековая дробилка производит дробление рудной массы до фракции 0-300 мм. Далее при помощи ленточного конвейера рудная масса транспортируется на Комплекс магнитной рудоразборки "МАГНИС" КМР-700/3С, где происходит разделение на промпродукт и хвосты. Затем при помощи ленточного конвейера промпродукт транспортируется на площадку для дальнейшей погрузки погрузчиком (экскаватором) и его доставки на ДСК обогатительной фабрики объекта: «1 очередь строительства Кимкано-Сутарского горнообогатительного комбината на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов», а хвосты при помощи другого конвейера транспортируется на площадку. Перевозка хвостов фракцией 0-300 мм, образовавшихся в процессе дробления и рудоразборки, от места их накопления до склада хвостов будет производиться при помощи фронтального погрузчика и автосамосвалами. Предусмотрено частичное использование хвостов для строительства и содержания временных дорог в карьере и на отвалах. 9.2. 5,0 млн. т. в год по сырой руде (каждый модуль). Выход промпродукта 80%, хвостов – 20% от руды |
| 10 | Режим работы предприятия | 365 дней в году в 2 смены по 12 часов |
| 11 | Выделение очередей и пусковых комплексов | 11.1. модульный дробильно-сортировочный комплекс (МДСК) с кабиной управления (2 модуля); 1й модуль –запуск 2023г 2й модуль – запуск 2025г 11.2. Проектная документация на МДСК выполняется Субпроектировщиком на основании трехстороннего договора, заключенного с Заказчиком и Генеральным проектировщиком, для последующего включения в состав проектной документации объекта «Сутарское месторождение железистых кварцитов». Строительство рудника» II этап. Разработка карьера «Сутара» I очереди. |
| 12 | Основные руководящие документы для выполнения проектной документации | 12.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также согласно техническим регламентам, обязательным требованиям стандартов, нормам и правилам, действующим в области проектирования и строительства. 12.2. Объем и состав проектной документации модульного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК) с кабиной управления (2 модуля) должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", и обеспечивать её совместимость с разделами проектной документации объекта «Сутарское месторождение железистых кварцитов». Строительство рудника» II этап. Разработка карьера «Сутара» I очереди. |
| 13 | Особые условия строительства | 13.1.Наличие островных участков многолетнемёрзлых пород до глубины 37 м. Район по гололёду (толщина стенки гололёда, мм) - IV (25). Удельный вес гололёда, г/см2 - 0,9. 13.2.Учесть воздействие взрывных работ на строительные конструкции зданий и сооружений, находящихся в зоне воздействия взрывных работ в карьере: - ударная волна – 100 кг/м2. 13.3.Сейсмическая активность площадки строительства 8 баллов СП 14.13330.2011. 13.4.Природно-климатические условия трассы строительства, следующие: Расчётная температура наружного воздуха: - наиболее холодной пятидневки – -36°С; - наиболее холодных суток - -39°С. 13.5. Дорожно-климатическая зона – II2 Нормативная снеговая нагрузка на 1м2, расчётная – 1,2 (120) кПа (кгс/ м2). 13.6. Нормативный скоростной напор ветра на высоте до 10 м от поверхности земли – W0=0,30 (30) кПа (кгс/ м2). 13.7. Максимальный скоростной напор ветра, Па (скорость ветра, м/с) -- 500 (29). 13.8. Скоростной напор ветра при гололёде, Па, (скорость ветра, м/с) – 120 (14). 13.9. Нормативный скоростной напор ветра – 38кг/м2 по СП 20.13330.2011. 13.10. Расчётное значение веса снегового покрова – 120кг/м2 по СП 20.13330.2011. 13.11. Расчётное значение температуры наружного воздуха по наиболее холодной пятидневке минус -36°С СНиП 23-01-99*. 13.12. Среднегодовая продолжительность грозы - 40 – 60 часов. 13.13. Климатическое районирование: сооружение расположено в районе 1В, который характеризуется как суровый по условиям строительства зданий и сооружений. Согласно «Карте геокриологического районирования СССР», данный район входит в территорию с развитием редкоостровного распространения многолетнемерзлых пород с температурой от 0 до -2°С. Глубина сезонного промерзания грунтов от 0,9 м до 3 м. Развитая гидрографическая сеть. Сильная заболоченность территории. |
| 14 | Состав проектной документации, разрабатываемой Субпроектировщиком либо с его участием путем предоставления Генеральному проектировщику необходимой информации |
| 14.1 | Раздел 1 «Пояснительная записка» | Раздел разрабатывается в соответствии с п. 10 части II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Со стороны Субпроектировщика Генеральному проектировщику предоставляются необходимые данные в границах МДСК по подпунктам Постановления в), г), д), e), м), п). |
| 14.2 | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» | Раздел разрабатывается в соответствии с п. 12 части II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 Со стороны Субпроектировщика Генеральному проектировщику предоставляются необходимые данные в границах МДСК по подпунктам Постановления № 87: м) компоновочная схема МДСК, для разработки Генеральным проектировщиком схемы планировочной организации земельного участка; о) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в границах МДСК; |
| 14.3 | Раздел 3 «Архитектурные решения». Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» | 14.3.1.Разрабатываются необходимые строительные решения по МДСК. 14.3.2.Санитарно-бытовое обслуживание и общественное питание трудящихся в проектной документации рассматриваются в минимально необходимом объёме с сооружениями модульного типа в связи с чем, в раздел АР в границах МДСК со стороны Субпроектировщика предоставляются паспорта и чертежи модульных зданий в необходимом объеме для описания в разделе АР. 14.3.3.В разделе КР со стороны Субпроектировщика Генеральному проектировщику предоставляются необходимые данные по пункту 14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 подпунктам д), е), з), н), п), р), с), т) для составления текстовой и графической частей Раздела 4 в целях описания и расчета опорных конструкций для оборудования, в том числе: - чертежи планов, характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций - схемы каркасов и узлов строительных конструкций - расчетно-пояснительная записка. 14.3.4. Требования к фундаментам и наружным стенам: материалы, изделия, конструкции должны обеспечить необходимые технологические и прочностные параметры в соответствии с действующими нормативными документами и приниматься с учетом особых природных условий, действующих на территории строительства объекта, а также инженерно-геологические условий, свойств грунтов, типа грунтовых условий по просадочности. |
| 14.4 | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» |
| 14.4.1 | Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» | Со стороны Субпроектировщика Генеральному проектировщику предоставляются необходимые данные для составления текстовой и графической частей Раздела 5 подраздела 1 согласно подпунктам в); д); е); к); н); п); х); пункта 16 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 в границах оборудования МДСК подпунктам в), г), д), е), к), л), п), у), ф), х) в том числе, но не ограничиваясь: -Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников - План сетей электроснабжения МДСК -по п.п. у) и к) - Видимый контур заземления для уравнивания потенциалов. -Задание на подключение контура МДСК к заземлителям; -Задание на подключение МДСК к сетям внешнего электроснабжения. |
| 14.4.1.1 | Подраздел «Автоматизированная система управления» | При проектировании системы управления необходимо руководствоваться: - ГОСТ 34.201-89; - ГОСТ 24.104-85 ЕСС АСУ; - ГОСТ Р 59792-2021; - ГОСТ Р 59795-2021. |
| 14.4.2 | Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» | Хозпитьевое водоснабжение объектов предусмотреть привозной водой с хранением её в резервуарах и раздачей из них. Со стороны Субпроектировщика Генеральному проектировщику предоставляются данные по количеству человек, необходимых для обслуживания МДСК, а также точкам присоединения к наружным сетям инженерно-технического обеспечения. |
| 14.4.3 | Подраздел 5.3 «Система водоотведение» | Генеральному проектировщику в качестве хозяйственно-бытовой канализации для рабочих МДСК на площадке предприятия предусмотреть биотуалет «Компакт». Субпроектировщик предоставляет Генеральному проектировщику ситуационную схему МДСК, в которой будут определены мероприятия по отведению от МДСК поверхностных стоков (водоотводные канавы, очистные и далее), а также количество человек, обслуживающих МДСК. |
| 14.4.4 | Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» | Обогрев узлов каждого модуля запроектировать с помощью электроотопления и предусмотреть кондиционирование в пунктах размещения оператора. Со стороны Субпроектировщика предоставляются данные по отопительным приборам и кондиционеру, принятому в пункте размещения оператора МДСК. |
| 14.4.5 | Подраздел 5.5 «Сети связи» | Подраздел разрабатывается в соответствии с п. 20 части II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Объектовую связь предусмотреть на основе действующей на территории строительства сотовой связи. Подраздел 5.5. разрабатывается Генеральным проектировщиком. Со стороны Субпроектировщика предоставить количество человек, занятых на обслуживании МДСК. |
| 14.4.6 | Подраздел 5.7 «Технологические решения» | 14.4.6.1. Эксплуатация МДСК предусматривает обеспечение непрерывной работы оборудования при температуре окружающей среды -40+40 градусов Цельсия. 14.4.6.2. Состав МДСК: - Бункер с колосниками (объем 120 м3) - Гидромолот - Питатель - Щековая дробилка С150 - Конвейер дробленого продукта, (ширина ленты 1400 мм) с площадкой для обслуживания с двух сторон и укрытием ленты от осадков. - Комплекс магнитной рудоразборки "МАГНИС" КМР-700/3С (ширина ленты 2000 мм) - Конвейер промпродукта, (ширина ленты 1200 (1400) мм) с площадкой для обслуживания с двух сторон и укрытием ленты от осадков. - Конвейер хвостов (ширина ленты 1200 мм ) с площадкой для обслуживания с двух сторон и укрытием ленты от осадков. - Металлоконструкции - Вспомогательное оборудование (кран-балка, таль для обслуживания дробилки, весы, датчики заштыбовки, навес над оборудованием и прочее) - Системы пылеподавления (аспирации) и гидрообеспыливания (устройства для орошения). Проектные решения устройства и эксплуатации систем должны обеспечивать соблюдение фактических концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с установленными гигиеническими нормативами -Подпорная стенка - Фундаменты под металлоконструкции -Нестандартные металлоконструкции (течки, лотки, укрытия и прочее) -АСУ ТП (выполнено в утепленных блок-боксах, «операторская», «Электропомещение», оснащенных автоматической системой пожаротушения . - Система видеонаблюдения -Освещение комплекса: светильники, шкаф питания, кабельная продукция и материалы АТХ (расстановка на оборудовании) Схема и план размещения оборудования МДСК приведены в Приложении №1. 14.4.6.3. Со стороны Субпроектировщика предоставляются необходимые данные для разработки текстовой и графической частей Раздела 5 Подраздела 7 согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 в границах оборудования МДСК, в том числе, но не ограничиваясь: - Расчет и выбор конкретного типа технологического оборудования поставки; - Принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции, в том числе: -Технологические планировки с указанием мест размещения основного технологического оборудования (общие компоновочные решения) и общая спецификация оборудования; - Качественно-количественная схема; - Схема цепи аппаратов; - Чертежи общих видов оборудования и устройств с техническими характеристиками. - Чертежи общего вида железобетонных конструкций – подпорной стенки, фундаментов (планы, разрезы); - Чертежи элементов и узлов железобетонных конструкций. - Общие указания, спецификация элементов фундаментов. - Чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружений (планы, разрезы); - Описание общих решений по аспирационному оборудованию. 14.4.6.4. Применяемые материалы, комплектующие изделия должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства, сертификаты качества, протоколы испытания. Применяемые технологические устройства (машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы) должны иметь обязательные сертификаты, декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского Экономического Союза (Таможенного союза). Если техническими регламентами не установлена форма оценки соответствия технического устройства, необходимо наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности устройства. Предусмотренные в документации на новое строительство строительные конструкции должны использовать современные, высококачественные, износоусточивые экологически чистые материалы, имеющие документы, подтверждающие качество и с учетом выполнения санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил. 14.4.6.5. Все технические решения, оборудование и материалы подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. |
| 14.4.7 | Подраздел 5.7.1 «Управление производством, предприятием, организация условий и охраны труда работников» | В разделе привести: - численность работающих, число рабочих мест, характеристику профессионально-квалификационного состава; - санитарно-гигиенические условия труда работников; - перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда; - структуру управления производством. Со стороны Субпроектировщика предоставить сведения о принимаемой в проекте численности сотрудников, работающих на МДСК, число рабочих мест, характеристику профессионально-квалификационного состава. |
| 14.5 | Раздел 6 «Проект организации строительства» | Раздел разрабатывается в соответствии с п. 23 части II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Субпроектировщик предоставляет Генеральному проектировщику технологические и конструктивные решения в рамках МДСК, общую компоновочную схему МДСК. |
| 14.6 | Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | Раздел разрабатывается в соответствии с п. 24 части II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. В границах МДСК демонтажных работ не предусмотрено. |
| 14.7 | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Мероприятия по ООС. | Раздел разрабатывается в соответствии с п. 25 части II «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Субпроектировщик предоставляет Генеральному проектировщику сведения о количестве (объеме) сбросов, выбросов и отходов, образованных в процессе строительства и эксплуатации МДСК |
| 14.8 | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Разрабатывается для проектируемых объектов с учётом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ФЗ-№123 от 22.07.2008 Предусмотреть проектные решения устройства системы пожаротушения с учетом архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений защищаемого комплекса МДСК, помещений комплекса и размещенного в них технологического оборудования, возможности и условий применения огнетушащих веществ. Основные решения разрабатываются Генеральным проектировщиком, в том числе: въезды на территорию, подъезд пожарных машин, расчет противопожарных расстояний на предприятии, противопожарное водоснабжение, эвакуация и т.д. Со стороны Субпроектировщика предоставить необходимые данные по модульным зданиям. |
| 14.9 | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | Раздел разрабатывается в соответствии с п. 27 части II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. На МДСК не допускается и не предусматривается привлечение в качестве работников инвалидов. |
| 14.10 | Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Разрабатывается для проектируемых объектов в соответствии с п. 27.1 «Положения…», утв. Постановлением Правительства РФ 16.02.2008 № 87, с учётом Постановления Правительства РФ от 08.09.2017 № 1081 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ФЗ-№123 от 22.07.2008. Со стороны Субпроектировщика предоставить необходимые данные по модульным зданиям. |
| 14.11 | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» | Раздел разрабатывается Субпроектировщиком в части пояснительной записки к сметной документации, а также сводного сметного расчета стоимости строительства МДСК, в объеме, достаточном для выполнения раздела 5 «Проект организации строительства» Проектной документации объекта «Сутарское месторождение железистых кварцитов». Строительство рудника» II этап. Разработка карьера «Сутара» I очереди. и расчета ПИР |
| 14.12 | Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» |
| 14.12.1 | Декларация промышленной безопасности (ДПБ) | ДПБ разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных документов. В целях разработки раздела проектной документации Субпроектировщик предоставляет Генеральному проектировщику сведения о МДСК в объеме, соответствующем требованиям Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.10.2020 г. № 414 «Об утверждении порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений», а также иных действующих нормативных актов, регулирующих порядок разработки декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов. |
| 14.12.2 | Перечень мероприятий по ГО и ЧС. | Для разработки Перечня мероприятий Субпроектировщик предоставляет Генеральному проектировщику необходимые сведения о МДСК в объеме, предусмотренном Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55201-2012 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2012 г. N 1193-ст), нормативно-правовыми актами РФ, действующими в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также содержащими требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения. |
| 14.12.3 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Разрабатываются для вновь строящихся объектов капитального строительства в соответствии требованиями п. 6 ст. 17 Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Для разработки Субпроектировщиком предоставляются Генеральному проектировщику необходимые документы и сведения относительно оборудования МДСК для разработки технологических решений (пункты: д, е, ж, к) подраздела "Технологические решения" раздела 5 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| 15 | Основные требования к оформлению документации | 15.1. Проектная документация передается ООО «КС ГОК» в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (DVD). Графические материалы – в формате программы «AutoCad» (dwg, dxf) не выше 6 версии и *.tiff. Текстовые материалы – в формате «Microsoft Word», «Microsoft Excel» не выше 7 версии (*.doc) и *.pdf 15.2. Графическая и текстовая части разделов (подразделов) проектной документации выполняются Субпроектировщиком с обязательным учетом требований ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. 15.3. Оформление разделов (подразделов) проектной документации осуществляется Субпроектировщиком в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» 15.4. Несоблюдение ГОСТ Р 21.101-2020, Приказа от 12 мая 2017 г. №783/пр при выполнении Субпроектировщиком проектных работ является основанием для отказа в приемке результатов работ Заказчиком и Генеральным проектировщиком. |
| 16 | Направление проектной документации на экспертизу | 16.1. Разработанные Субпроектировщиком разделы (подразделы) проектной документации направляются Заказчиком в составе проектной документации объекта «Сутарское месторождение железистых кварцитов». Строительство рудника» II этап. Разработка карьера «Сутара» I очереди. на проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации. 16.2. Субпроектировщик в соответствии с Градостроительным кодексом РФ обеспечивает сопровождение выполненных разделов (подразделов) проектной документации при проведении указанных экспертиз. Результатом сопровождения должно быть решение Субпроектировщиком всех технических вопросов, возникающих при экспертизах по решениям, принятым в выполненных разделах (подразделах) проектной документации, в объёме, необходимом для получения положительных заключений. 16.3. Оплата проведения экспертиз осуществляется Заказчиком. 16.4. Корректировка разделов (подразделов) проектной документации на основании замечаний экспертных органов выполняется Субпроектировщиком без дополнительной оплаты, если замечания не выходят за границы проектирования и требований Технического задания. |
| 17 | Перечень исходных данных, необходимых для проектирования | 17.1. Техническое задание на поставку комплекса МДСК 17.2. Отчёты по инженерным изысканиям (ИГДИ, ИГИ, ИЭИ, ИГМИ), выполненным для объекта «Сутарское месторождение железистых кварцитов». Строительство рудника» II этап. Разработка карьера «Сутара» I очереди. 17.3. Технические условия на подключение МДСК к внешним сетям (точки подключения). |
| 18 | Приложения к Техническому заданию (являются неотъемлемыми частями) | 18.1. Приложение № 1 - Схема и план размещения оборудования МДСК (на 2023 год) 18.2. Приложение № 2 - Схема и план размещения оборудования МДСК (на 2025 год) По запросу на электронный адрес: Pustovalova-L@petropavlovsk-io.ru |
| 19 | Также приветствуется предоставление сведений о составе проектной группы и перечне титулов проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в разработке которой принимал участие исполнитель. |

Приложение №2

к открытому запросу предложений № 28/22 от 25.05.2022

Печатается на бланке Участника

указывается № запроса предложений

указывается дата запроса предложений

Предложение

на разработку проектной и рабочей документации модульного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК) с кабиной управления (2 модуля) объекта «Сутарское месторождение железистых кварцитов». Строительство рудника» II этап. Разработка карьера «Сутара» I очереди.

Уважаемые господа!

Согласно уведомлению о проведении открытого запроса предложений от       __________

№___________________________________________________________________________

(Полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы),

зарегистрированное по адресу:

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес участника)

предлагает заключить Договор на разработку проектной и  рабочей документации модульного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК) с кабиной управления (2 модуля) объекта «Сутарское месторождение железистых кварцитов». Строительство рудника» II этап. Разработка карьера «Сутара» I очереди.

| № | Наименование работ/услуг/товара | Производитель, страна происхождения | Сроки работ/поставки | Срок гарантии | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы с НДС, руб. | Общая цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

В предложение включены затраты на: транспортировку, страхование, все налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, все скидки, предлагаемые поставщиком.

Гарантийные обязательства:_____________________

Условия оплаты: ______________________________

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие поставщика и предлагаемой нами продукции/работ установленным требованиям:

- Спецификация (описание/смета) ___________________

Контактное лицо, тел: ФИО контактного лица, телефон, e-mail.

Почтовый адрес:

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |

*Примечание: Предложение должно быть скреплено печатью поставщика.

Приложение № 3

от «____»_____________ г. №__________

Анкета участника открытого запроса предложений

Наименование и адрес участника открытого запроса предложений: ____________

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, вкладываемого иностранной компанией при регистрации) |  |
| 3. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.1. Размер уставного капитала |  |
| 3.2. Номер и почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 4. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 5. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |
| 5. Юридический адрес участника размещения заказа | Страна: |
|  | Адрес: |
| 7. Почтовый (фактический) адрес участника размещения заказа | Страна: |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 8. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 8.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 8.2. Расчетный счет |  |
| 8.3. Корреспондентский счет |  |
| 8.4. Код БИК |  |
| 9. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 10*. Сведения о внедренной на предприятии Участника: - системе менеджмента качества (СМК), - системе экологического менеджмента (СЭМ), - системе охраны труда и промышленной безопасности (СОТиПБ), - аудитах внедренных СМК, СЭМ, СОТиПБ. |  |
| 11*. Сведения об имеющихся природоохранных и санитарно-эпидемиологических сертификатах, разрешениях, заключениях на поставляемую продукцию, на сырье и материалы, используемые для производства продукции. |  |
| 12*. Разрабатываются ли на предприятии программы, обеспечивающие: - непрерывное улучшение качества продукции, - постоянную минимизацию воздействия на окружающую среду при производстве продукции? Приведите подробности, если такие программы имеются. |  |
| 13*. Предоставляется ли возможность Заказчику провести аудит СМК, СЭМ, СОТиПБ и состояния производства на производстве Участника? |  |
| 14. Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника конкурса, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

* При наличии на предприятии системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы охраны труда и промышленной безопасности необходимо выслать копии сертификатов.

Если поставщик продукции не является производителем данной продукции, то необходимо предоставить информацию о производителе продукции.

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 4

от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |
| ИТОГО |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Участник по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, в том числе отзывы, дипломы и т.д.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Уведомления о проведении запроса предложений  и приложения №1.

- Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.